	附件1

	常州市化学品罐区安全专项整治企业自查表

	填表企业：（公章）
	

	序号
	检查内容
	检查情况
	备注

	1
	一、合法性（含安全评价）情况
	1、不得违法建设储罐（区）。
	　
	　

	2
	
	2、不得违法储存危险化学品。
	　
	　

	3
	
	3、是否对储存危险化学品的储罐定期开展安全评价并备案。
	　
	　

	4
	二、监测监控设施情况
	1、是否根据规范要求设置储罐高低液位报警，采用超高液位自动联锁关闭储罐进料阀门和超低液位自动联锁停止物料输送措施。
	　
	　

	5
	
	2、易燃易爆、有毒有害气体泄漏报警系统是否完好可用。
	　
	　

	6
	
	3、大型、液化气体及剧毒化学品等重点储罐是否设置紧急切断阀。
	　
	　

	7
	三、生产运行管理情况
	1、正常操作时是否严禁内浮顶罐浮盘与物料之间形成空间。
	　
	　

	8
	
	2、特殊情况确需超低液位操作，恢复进料时是否确保进料流速小于限定流速。
	　
	　

	9
	
	3、是否制定液位高低位报警处理措施并严格执行。
	　
	　

	10
	
	4、上游装置波动时，是否对进罐物料加强分析检测，有效防止高温物料或轻组分进入储罐。
	　
	　

	11
	
	5、有装卸栈台（或设施）的罐区是否严格装卸作业管理和车辆管理。
	　
	　

	12
	
	6、是否严格按变更管理要求，加强罐区变更管理。
	　
	　

	13
	
	7、有多个化学品储罐尾气联通回收系统的，要立即停止使用，并组织安全论证合格后方能投用。
	　
	　

	14
	四、罐区内特殊作业管理情况
	1、动火作业、进入受限空间等特殊作业及检维修管理是否严格执行作业票审批制度，并认真进行风险分析，严格隔离、置换（蒸煮）吹扫，严格检查可燃气体浓度。
	　
	　

	15
	
	2、进入受限空间作业时，是否严格检测有毒气体浓度、受限空间氧含量，切实落实防范措施，强化过程监控。
	　
	　

	16
	
	3、是否严格执行“严禁以阀门代替盲板作为隔断措施”“严禁对未经清洗置换的储罐进行动火作业”的规定。
	　
	　

	17
	
	4、作业出现险情时，救援人员是否佩戴劳动防护用品，科学组织施救。
	　
	　

	18
	
	5、是否严格审查承包商资质，加强承包商员工培训，做好现场监护和作业交底。
	　
	　

	19
	五、设备设施管理情况
	1、是否对罐区设备设施定期检查检测，确保储罐管线阀门、机泵等设备设施完好。
	　
	　

	20
	
	2、是否对化学品储罐进行腐蚀监控，定期清罐检查，发现腐蚀减薄及时处理。
	　
	　

	21
	
	3、储罐安全附件和防雷、防静电、防汛设施及消防系统是否完好有效。
	　
	　

	22
	
	4、有氮气保护设施的储罐氮封系统是否完好在用。
	　
	　

	23
	六、化学品罐区人员培训情况
	1、是否对储罐区管理和操作人员进行培训，确保掌握岗位风险和操作规程。
	　
	　

	24
	
	2、操作人员是否能正确使用劳动保护用品和应急防护器材，具备应急处置能力、初期火灾扑救能力和中毒窒息的科学施救能力。
	　
	　

	25
	七、化学品罐区源头管控情况
	1、未经正规设计的储罐区是否进行设计复核，按照有关标准规范完善设备设施。
	　
	　

	26
	
	2、可燃液体储罐是否按单罐单堤要求设置防火堤或防火隔堤。
	　
	　

	27
	
	3、涉及重点监管危险化学品的罐区是否定期进行危险与可操作性分析。
	　
	　

	28
	八、化学品罐区隐患排查整治情况
	1、是否建立健全化学品罐区隐患排查治理制度。
	　
	　

	29
	
	2、是否强化日常巡回检查，定期全面排查隐患，及时整改。
	　
	　

	30

	
	3、是否对2013年国务院安委会办公室组织开展的石油化工企业石油库和油气装卸码头安全专项检查中查出的问题进行“回头看”，确保各项隐患得到及时整治。
	
	

	填表人（签字）：                               主要负责人（签字）：                               日期：

	备注：针对检查内容逐项对照，与检查内容相符的在检查情况一栏填写“符合要求”；与检查内容不相符的在检查情况一栏说明现状情况；不涉及检查内容的在备注一栏填写不涉及。


	附件2

	常州市化工（危化品）企业化学品罐区安全专项整治情况汇总表

	填报单位（公章）：
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	企业类别
	设有化学
品罐区的
企业数量
（家）
	罐区构成
重大危险源的企业
数量（家）
	涉及重点监管危险化学品罐区的企业数量（家）
	存在违规
建设化品
储罐行为
企业
数量（家）
	罐区存在
违法储存
危险化学品行为企业数量（家）
	涉及未经
正规设计
罐区的
企业数量（家）
	未经正规设计的罐区已开展设计诊断的企业数量（家）
	检查企业
数量（家）
	企业排查
隐患数量
（处）
	企业整改
到位隐患
数量（处）
	备注

	危险化学品

生产企业
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	纳入使用许可
的使用企业
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	危险化学品
经营、储存
企业（不含
加油站（点））
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	加油站（点）
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	其  他
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合  计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	填表人（签字）：
	
	
	
	
	
	日期：
	
	

	备注：在填写本表中设计诊断的数据时，注意与市局设计诊断有关文件中确定的对象和范围统一。
	
	
	


附件3  

化工石化医药行业建设项目设计规模划分表(节选）

	序号
	项目名称
	单 位
	大 型
	中 型
	备 注

	3
	石油及化工产品储运

	
	输油
	万吨/年
	≥600
	 300～600
	能力

	
	
	千米
	≥120
	30 ~ 120
	长度

	
	输气
	亿立方米/年
	≥2.5
	1～2.5
	能力

	
	
	千米
	≥120
	30 ~ 120
	长度

	
	油库

	
	①原油
	万立方米
	≥10
	8～10
	总容积

	
	
	万立方米
	≥5
	 2～5
	单罐容积

	
	②成品油
	万立方米
	≥8
	3～8
	总容积

	
	
	万立方米
	≥2
	1～2
	单罐容积

	
	③天然气
	万立方米
	≥1.5
	 1～1.5
	总容积

	
	
	万立方米
	≥0.5
	0.1 ～0.5
	单罐容积

	
	④液化气及轻烃储库
	立方米
	≥2000
	1000～2000
	总库容

	
	
	立方米
	≥400
	200～400
	单罐容积

	
	⑤常温液化石油气
	立方米
	≥2000
	1000～2000
	总容积

	
	
	立方米
	≥400
	200～400
	单罐容积

	
	⑥低温液化石油气
	万立方米
	≥2
	1～2
	总容积

	
	
	万立方米
	≥1
	0.5～1
	单罐容积


注：1.石油及化工产品储运类别中，油气输送能力与长度是并列关系，油库总容积与单罐容积是并列关系。

2.化工产品储库规模参照«常温液化石油气»的规模。

PAGE  
- 6 -

